## 表a：表a：设计结构与可辨识性
项 | 值
总谱条数 | 11982
唯一 sample_id 数 | 5418
设备数 | 5
同一设备内的技术重复条数（n_scan − n_device 之和） | 0
≥2 台设备扫过的果数（仪器分量的有效 n） | 4318
5 台设备全扫的果数 | 90
仅 1 台设备的果数（对仪器分量无贡献） | 1100
有 DM 标签的果数 | 5418
**可辨识性判定** | 设备主效应 可辨识；果×设备残差 可估但与扫描/复位噪声**不可分离**

## 表b：设备固定效应
device | n_谱 | 设备主效应 L2 范数 | 设备主效应 均值偏移 | 设备主效应 最大绝对值
TP3 | 2213 | 1.6229 | 5.001e-18 | 0.56139
KK2 | 1681 | 1.4149 | -2.2505e-18 | 0.46125
KK1 | 2195 | 1.3244 | 4.6259e-18 | 0.65154
TP2 | 2213 | 1.1838 | 7.5015e-19 | 0.57922
TP1 | 2580 | 0.71061 | -7.7516e-18 | 0.31264

## 表c：谱层面方差分解
分量 | 方差和 | 占比%
果间（生物 + 批次） | 4.9392 | 52.5968
设备主效应（系统偏倚，可校正） | 1.6033 | 17.0736
果×设备合并残差（交互 + 扫描/复位，**不可分离**） | 2.8482 | 30.3297
合计（SNV 后） | 9.3907 | 100

## 表d：预测层面仪器间离散度
模型配置 | 按果分组 5 折 CV 的 R²（DM） | （对照）以全样本均值为 SST 的 R² | RMSEP（%DM） | 同果跨设备 预测SD 中位 | 同果跨设备 预测极差 中位 | 同果跨设备 预测极差 P90 | 换台仪器就会变的那部分 RMSEP（√var_instr） | **仪器间分量占 MSEP 比例**
A 弱模型（SNV 全谱，固定 10 成分） | 0.39315 | 0.39294 | 1.809 | 0.33813 | 0.56873 | 1.2242 | 0.49549 | 0.075023
B 强模型（一阶导 700–1065nm，CV 选成分） | 0.81908 | 0.81902 | 0.98772 | 0.36029 | 0.60077 | 1.3607 | 0.48972 | 0.24582

## 表e：由实测R²反演参考可靠性下界
数据集 | 实测 R² | ⇒ 参考可靠性 ICC 下界 | 直接实测 ICC | 结论
001 苹果（单面参考） | 0.113 | 0.113 | 0.477 | 下界远松于实测值 ⇒ 天花板**不是**绑定约束，采集配置才是
012 猕猴桃（单次参考） | 0.81908 | 0.81908 |  | 无参考重复，但实测 R² 已迫使其参考可靠性 ≥ 该值